ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ,

ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА

ЗАКУПКУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Информируем Вас об основных типичных ошибках и недочетах, содержащихся в представленных заказчиками документах, и просим принять данную информацию к сведению и учесть при подготовке новых заявок на закупку:

- Заявка на закупку оформлена не по форме согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2021г. №78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок».

Справочно: заявку на закупку необходимо структурировать (раздел 1 «1. Состав (комплектация) медицинских изделий», раздел 2 «2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».» раздел 3 «3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).».

2. Медицинские изделия, подлежащие закупке, отсутствуют в годовом плане государственных закупок заказчика, размещенном в государственной информационно-аналитической системе (ГИАС).

3. Руководитель учреждения не утвердил заявку на закупку печатью учреждения и не указал дату утверждения.

4. В заявке на закупку указаны некорректные или недостоверные сведения о заказчике (юридический адрес, УНП, адрес электронной почты).

5. Сведения о предмете (лоте) государственной закупки (наименование товара и количество) не соответствуют наименованию лотов и количеству в приложении №1.

6. Неверно определен код ОКРБ 007-2012 (общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28.12.2012 №83).

7. Срок (график поставки) товаров в заявке на закупку указан меньше, чем установленные сроки на проведение процедуры государственной закупки и доставки медицинских изделий на склад.

8. В заявке на закупку отсутствует ориентировочная стоимость предмета государственной закупки либо присутствует диапазон в ориентировочной стоимости (необходимо указать конкретную ориентировочную стоимость).

9. Не заполнен либо не полностью заполнен пункт 6 заявки на закупку «Результаты изучения конъюнктуры рынка с указанием производителей и моделей медицинской техники (в случае приобретения медицинской техники)».

10. В Приложения №1 к заявке на закупку пункт 1 «Состав (комплектация) оборудования» содержит технические требования (характеристики), а пункт 2 «Технические требования» - состав медицинских изделий.

Справочно: в состав (комплектацию) оборудования необходимо включать только части предмета закупки и их количество, а в технические требования - качественные параметры медицинских изделий и всех его частей).

11. Пункты и подпункты, содержащиеся в разделах заявки на закупку, не пронумерованы.

Справочно: Каждый пункт и подпункт должен быть пронумерован для последующей корректной экспертной оценки.

12. Заявка на закупку, при описании медицинских изделий, содержит ссылки на конкретную модель оборудования, ТУ, каталожные номера либо представляет собой копии страниц технических описаний продукции конкретных изготовителей, что противоречит требованиям Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ,услуг)».

Справочно: при описании предмета закупки заказчику необходимо руководствоваться нормами статьи 21 Закона».

13. При описании технических характеристик медицинских изделий в заявке на закупку указаны конкретные показатели (длина, ширина, масса, диаметр, характеристики сети и т.д.). Необходимо устанавливать диапазон параметров (от и до, не более, не менее, ± и т.д.) с целью возможности участия в проводимой процедуре закупки максимального количества поставщиков.

Справочно: при описании предмета закупки заказчику необходимо руководствоваться нормами статьи 21 Закона».

14. В заявку на закупку включены абстрактные и субъективные понятия - «легко открывается», «быстро стерилизуется», «легок в использовании» и т.д. Данные требования необходимо исключить в связи с невозможностью потенциальному поставщику подтвердить абстрактные понятия документально.

15. В заявке на закупку указано требование о предоставлении поставщиком (производителем) документов, разрешающих серийный выпуск приобретаемого изделия (регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты-производителя). Данное требование подлежат исключению, так как перечисленные документы не являются документами, подтверждающими право юридического лица на серийный выпуск продукции.

16. Заявка на закупку содержит требование «качество товара должно соответствовать международным стандартам, «ISO», «Положительные отзыв». Данные требования подлежат исключению, так как на территории Республики Беларусь разрешены к применению медицинские изделия прошедшие в установленном порядке процедуру государственной регистрации и имеющее действующее регистрационное удостоверение, которое подтверждает качество и безопасность приобретаемого товара.

Справочно: в случае необходимости внесения данного требования заказчику необходимо конкретизировать международные стандарты и перечень документов, которыми участник должен подтвердить его выполнение.

17. Заявка на закупку содержит требование о предоставлении поставщиком (производителем) обязательства осуществления послегарантийного обслуживания. Данное требование подлежит исключению, так как исполнитель данного вида работ (послегарантийное обслуживание) согласно законодательству, должен определяться по результатам отдельно проведенной процедуры государственной закупки.

18. Требование предоставления участником лицензии МЗ РБ на осуществление работ по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту подлежат исключению из заявки на закупку – выдача данной лицензии исключена с 01.03.20216 года.

19. Рекомендуем указывать требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку, сроку годности, стерильности – «Согласно аукционных документов организатора».

20. Заявка на закупку содержит требование о предоставлении технической документации на русском и английском языках.

Справочно: согласно пункту 2 статьи 23 Закона предложения участников составляются на белорусском и (или) русском языках. Таким образом, внесение в заявку на закупку требований о предоставлении документации на английском языке противоречит законодательству, а также вносит косвенное ограничение по возможности участия в процедурах государственных закупок отечественных и иных производителей стран СНГ.

21. Отсутствует согласование Главного внештатного специалиста ГУЗО Брестского областного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Справочно: согласование Главным внештатным специалистом ГУЗО предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2021 №78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок».

22. Не разделены лоты для предоставления возможности участия в процедурах государственных закупок субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Справочно: порядок формирования таких лотов предусмотрен статьей 29 Закона.

23. Неоднородные медицинские изделия объединены в одну заявку на закупку.

Справочно: согласно пункту 3 статьи 21 Закона не допускается объединять в предмете государственной закупки и (или) его части (лоте): технологически и функционально не связанные друг с другом неоднородные товары (работы, услуги); технологически и функционально связанные друг с другом неоднородные товары (работы, услуги), в отношении части из которых Советом Министров Республики Беларусь установлены условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в процедурах государственных закупок.

24. Заявка на закупку предоставлена в виде неподписанной и несогласованной копии по электронной почте или по СМДО. Необходимо в обязательном порядке предоставить оригинал заявки на закупку.